## MCB 2001
QUALIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS - MCB 2001
Data | Arsênio Solúvel (mg/L) | Cobalto Solúvel (mg/L) | Cobre Solúvel (mg/L) | Cromo Solúvel (mg/L) | pH | Sólidos Totais Dissolvidos (mg/L) | Sulfato (mg/L) | Zinco Solúvel (mg/L)
2021-07-23 | <0,010 | <0,02 | 0.007 | <0,02 | 6.13 | 55 | <5,00 | <0,02
2021-08-23 | <0,010 | <0,02 | 0.007 | <0,02 | 6.21 | 82 | <5,00 | <0,02
2021-09-17 | <0,003 | <0,02 | 0.007 | <0,02 | 5.97 | 80 | <5,00 | <0,02
2021-10-22 | <0,003 | <0,02 | 0.007 | <0,02 | 5.72 | 75 | <5,00 | <0,02
2021-11-18 | <0,003 | <0,02 | 0.007 | <0,02 | 6.17 | 58 | <5,00 | 0.03
2021-12-20 | <0,003 | <0,02 | 0.007 | <0,02 | 6.13 | 47 | <5,00 | <0,02
2022-01-14 | <0,003 | <0,02 | 0.007 | <0,02 | 6.09 | 59 | <5,00 | <0,02
2022-02-22 | <0,003 | <0,02 | 0.007 | <0,02 | 5.79 | 80 | <5,00 | 0.02
2022-03-22 | <0,003 | <0,02 | 0.007 | <0,02 | 6.26 | 106 | <5,00 | 0.04
2022-04-18 | <0,003 | <0,02 | 0.007 | <0,02 | 6.32 | 92 | <5,00 | <0,02
2022-05-03 | <0,003 | <0,02 | 0.007 | <0,02 | 6.49 | 66 | <5,00 | <0,02
2022-06-01 | <0,003 | <0,02 | 0.007 | <0,02 | 6.28 | 56 | <5,00 | 0.03
2022-07-25 | <0,003 | <0,02 | 0.007 | <0,02 | 6.4 | 78 | <5,00 | <0,02
2022-08-23 | <0,003 | <0,02 | 0.007 | <0,02 | 6.29 | 58 | <5,00 | <0,02
2022-09-13 | <0,003 | <0,02 | 0.007 | <0,02 | 6.69 | 54 | <5,00 | <0,02
2022-10-21 | <0,003 | <0,02 | 0.007 | <0,02 | 6.26 | 49 | <5,00 | <0,02
2022-11-23 | <0,003 | <0,02 | 0.007 | <0,02 | 6.48 | 104 | <5,00 | <0,02
2022-12-19 | <0,003 | <0,02 | 0.007 | <0,02 | 6.32 | 67 | <5,00 | <0,02
2023-01-13 | <0,003 | <0,02 | 0.007 | <0,02 | 6.48 | 46 | <5,00 | <0,02
2023-02-10 | 0.005 | <0,02 | 0.007 | <0,02 | 5.82 | 87 | <5,00 | <0,02
2023-03-20 | <0,003 | <0,02 | 0.007 | <0,02 | 6.5 | 155 | <5,00 | <0,02
2023-04-04 | <0,003 | <0,02 | 0.007 | <0,02 | 6.35 | 45 | <5,00 | <0,02
2023-05-02 | <0,003 | <0,02 | 0.007 | <0,02 | 6.46 | 54 | <5,00 | <0,02
2023-06-06 | <0,003 | <0,02 | 0.007 | <0,02 | 6.48 | 58 | <5,00 | <0,02
2023-07-27 | <0,003 | <0,02 | 0.007 | <0,02 | 5.79 | 89 | <5,00 | <0,02
2023-08-21 | <0,003 | <0,02 | 0.007 | <0,02 | 6.13 | 50 | 6.3 | <0,02
2023-09-15 | <0,003 | <0,02 | 0.007 | <0,02 | 5.95 | 61 | <5,00 | <0,02
2023-10-20 | <0,003 | <0,02 | 0.007 | <0,02 | 5.85 | 67 | <5,00 | <0,02
2023-11-09 | 0.003 | <0,02 | 0.007 | <0,02 | 6.12 | 72 | <5,00 | <0,02
2023-12-04 | 0.004 | <0,02 | 0.007 | <0,02 | 6.04 | 91 | <5,00 | 0.06
2024-01-19 | <0,003 | <0,02 | 0.007 | <0,02 | 6.03 | 100 | <5,00 | <0,02
2024-02-02 | <0,003 | <0,02 | 0.007 | <0,02 | 6.43 | 74 | <5,00 | <0,02
2024-03-07 | <0,003 | <0,02 | 0.007 | <0,02 | 6.65 | 64 | <5,00 | <0,02
2024-04-23 | <0,003 | <0,02 | 0.007 | <0,02 | 6.51 | 59 | <5,00 | <0,02
2024-05-23 | <0,003 | <0,02 | 0.007 | <0,02 | 6.43 | 32 | <5,00 | <0,02
2024-06-20 | <0,003 | <0,02 | 0.007 | <0,02 | 6.44 | 102 | <5,00 | <0,02
2024-07-01 | <0,003 | <0,02 | 0.007 | <0,02 | 6.49 | 41 | <5,00 | <0,02

## MCB 2002-B
QUALIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS - MCB 2002-B
Data | Arsênio Solúvel (mg/L) | Cobalto Solúvel (mg/L) | Cobre Solúvel (mg/L) | Cromo Solúvel (mg/L) | pH | Sólidos Totais Dissolvidos (mg/L) | Sulfato (mg/L) | Zinco Solúvel (mg/L)
2021-07-23 | <0,010 | <0,02 | <0,007 | 0.05 | 5.88 | 80 | 13 | 0.02
2021-08-23 | <0,010 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 5.61 | 141 | 18.8 | 0.03
2021-09-17 | <0,003 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 5.94 | 120 | 15.1 | 0.02
2021-10-26 | <0,003 | <0,02 | <0,007 | 0.04 | 6.14 | 99 | 13.4 | 0.03
2021-11-23 | 0.005 | <0,02 | <0,007 | 0.03 | 5.72 | 84 | 20.1 | <0,02
2021-12-21 | 0.004 | <0,02 | <0,007 | 0.04 | 6.06 | 74 | 10.6 | 0.03
2022-01-27 | <0,003 | <0,02 | <0,007 | 0.02 | 5.97 | 71 | 7.1 | 0.03
2022-02-22 | <0,003 | <0,02 | <0,007 | 0.03 | 5.68 | 107 | 26.9 | 0.02
2022-03-20 | <0,003 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 6.09 | 109 | 7.2 | <0,01
2022-04-15 | 0.003 | <0,02 | <0,007 | 0.04 | 5.62 | 144 | 11.3 | <0,02
2022-05-23 | <0,003 | <0,02 | <0,007 | 0.04 | 6.01 | 63 | 8.4 | <0,02
2022-06-10 | 0.003 | <0,02 | <0,007 | 0.03 | 5.84 | 65 | 6.6 | <0,02
2022-07-14 | <0,003 | <0,02 | <0,007 | 0.04 | 5.73 | 55 | 7.6 | <0,02
2022-08-23 | <0,003 | <0,02 | <0,007 | 0.05 | 4.46 | 46 | 9.3 | <0,02
2022-09-27 | <0,003 | <0,02 | <0,007 | 0.04 | 5.47 | 54 | <5 | <0,02
2022-10-25 | 0.003 | <0,02 | <0,007 | 0.03 | 5.76 | 95 | 13 | 0.02
2022-11-29 | <0,010 | <0,02 | <0,007 | 0.03 | 5.73 | 135 | 18.8 | 0
2022-12-23 | 0.005 | <0,02 | <0,007 | 0.03 | 5.46 | 52 | 15.1 | <0,02
2023-01-13 | <0,003 | <0,02 | <0,007 | 0.07 | 5.85 | 90 | 13.4 | <0,02
2023-02-11 | 0.006 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 6.41 | 278 | 20.1 | <0,02
2023-03-16 | 0.013 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 7.38 | 512 | 10.6 | <0,02
2023-04-03 | 0.011 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 6.8 | 180 | 7.1 | <0,02
2023-05-02 | 0.004 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 5.7 | 535 | 26.9 | 0.08
2023-06-28 | 0.009 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 6.15 | 112 | 7.2 | 0.03
2023-07-27 | 0.004 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 6.05 | 153 | 11.3 | <0,02
2023-08-21 | <0,010 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 5.87 | 72 | 8.4 | <0,02
2023-09-15 | 0.004 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 5.66 | 89 | 6.6 | 0.03
2023-10-20 | 0.68 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 6.56 | 336 | 7.6 | <0,02
2023-11-09 | 0.037 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 6.83 | 539 | 9.3 | <0,02
2023-12-04 | 0.104 | 0.03 | 0.009 | <0,02 | 6.25 | 960 | 471.7 | <0,02
2024-01-19 | 0.111 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 7.57 | 334 | 145.2 | <0,02
2024-02-02 | 0.03 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 7.63 | 450 | 256.3 | <0,02
2024-03-08 | 0.017 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 7.03 | 400 | 223 | <0,02
2024-04-23 | 0.023 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 6.1 | 199 | 64.6 | <0,02
2024-05-28 | 0.017 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 6.13 | 151 | 37.3 | 0.12
2024-06-20 | 0.011 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 6.15 | 154 | 24.6 | 0.02
2024-07-05 | 0.019 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 5.94 | 132 | 39.2 | <0,02

## MCB 2003
QUALIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS - MCB 2003
Data | Arsênio Solúvel (mg/L) | Cobalto Solúvel (mg/L) | Cobre Solúvel (mg/L) | Cromo Solúvel (mg/L) | pH | Sólidos Totais Dissolvidos (mg/L) | Sulfato (mg/L) | Zinco Solúvel (mg/L)
2021-07-23 | <0,010 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 5.37 | 62 | <5,00 | <0,02
2021-08-23 | <0,010 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 5.56 | 86 | <5,00 | 0.03
2021-09-17 | <0,003 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 5.62 | 72 | <5,00 | 0.02
2021-10-26 | <0,003 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 5.36 | 74 | <5,00 | <0,02
2021-11-23 | 0.04 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 5.57 | 66 | <5,00 | 0.05
2021-12-21 | 0.005 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 5.57 | 65 | <5,00 | 0.03
2022-01-27 | 0.003 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 5.67 | 82 | <5,00 | 0.05
2022-02-22 | <0,003 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 5.05 | 83 | <5,00 | 0.02
2022-03-20 | <0,003 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 5.52 | 74 | <5,00 | 0.04
2022-04-15 | <0,003 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 5.27 | 152 | <5,00 | <0,02
2022-05-23 | <0,003 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 5.4 | 76 | <5,00 | 0.03
2022-06-10 | <0,003 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 5.41 | 5.41 | <5,00 | 0.04
2022-07-14 | <0,003 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 5.71 | 81 | <5,00 | <0,02
2022-08-23 | 0.003 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 5.77 | 50 | <5,00 | <0,02
2022-09-27 | <0,003 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 6.08 | 49 | <5,00 | 0.02
2022-10-25 | <0,003 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 5.95 | 38 | <5,00 | 0.02
2022-11-29 | 0.004 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 6.07 | 95 | <5,00 | <0,02
2022-12-23 | <0,003 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 6.11 | 65 | <5,00 | 0.02
2023-01-13 | <0,003 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 5.93 | 74 | <5,00 | 0.03
2023-02-11 | 0.005 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 5.63 | 56 | <5,00 | 0.03
2023-03-16 | <0,003 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 6.06 | 77 | <5,00 | 0.03
2023-04-03 | <0,003 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 6.02 | 77 | <5,00 | <0,02
2023-05-02 | <0,003 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 5.89 | 45 | <5,00 | 0.04
2023-06-28 | 0.003 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 6.03 | 58 | <5,00 | <0,02
2023-07-27 | 0.004 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 5.59 | 98 | <5,00 | 0.02
2023-08-21 | <0,003 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 5.76 | 27 | <5,00 | <0,02
2023-09-15 | <0,003 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 5.6 | 69 | <5,00 | <0,02
2023-10-20 | <0,003 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 5.78 | 77 | <5,00 | 0.03
2023-11-09 | 0.005 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 5.73 | 94 | <5,00 | 0.06
2023-12-04 | <0,003 | <0,02 | 0.019 | <0,02 | 5.58 | 73 | <5,00 | 0.05
2024-01-19 | <0,003 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 5.75 | 91 | <5,00 | <0,02
2024-02-02 | 0.004 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 6.36 | 80 | <5,00 | 0.03
2024-03-07 | <0,003 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 6.17 | 73 | <5,00 | <0,02
2024-04-23 | <0,003 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 6.03 | 93 | <5,00 | <0,02
2024-05-23 | <0,003 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 6.39 | 50 | <5,00 | <0,02
2024-06-20 | <0,003 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 6.69 | 97 | <5,00 | <0,02
2024-07-01 | <0,003 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 5.99 | 51 | <5,00 | 0.03

## MCB 2008
QUALIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS - MCB 2008
Data | Arsênio Solúvel (mg/L) | Cobalto Solúvel (mg/L) | Cobre Solúvel (mg/L) | Cromo Solúvel (mg/L) | pH | Sólidos Totais Dissolvidos (mg/L) | Sulfato (mg/L) | Zinco Solúvel (mg/L)
2021-07-23 | <0,010 | <0,02 | <0,007 | 0.05 | 5.88 | 80 | 13 | 0.02
2021-08-23 | <0,010 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 5.61 | 141 | 18.8 | 0.03
2021-09-17 | <0,003 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 5.94 | 120 | 15.1 | 0.02
2021-10-26 | <0,003 | <0,02 | <0,007 | 0.05 | 6.14 | 99 | 13.4 | 0.03
2021-11-23 | 0.005 | <0,02 | <0,007 | 0.05 | 5.72 | 84 | 20.1 | <0,02
2021-12-21 | 0.004 | <0,02 | <0,007 | 0.05 | 6.06 | 74 | 10.6 | 0.03
2022-01-27 | <0,003 | <0,02 | <0,007 | 0.05 | 5.97 | 71 | 7.1 | 0.02
2022-02-22 | <0,003 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 5.51 | 377 | 228.6 | 0.03
2022-03-20 | <0,003 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 5.7 | 422 | 230.7 | 0.03
2022-04-15 | <0,003 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 5.48 | 468 | 275.1 | 0.03
2022-05-23 | <0,003 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 5.87 | 323 | 146 | <0,02
2022-06-10 | <0,003 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 5.77 | 352 | 193.6 | <0,02
2022-07-14 | <0,003 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 4.86 | 316 | 136.6 | 0.03
2022-08-23 | <0,003 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 5.63 | 304 | 170 | <0,02
2022-09-27 | <0,003 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 5.71 | 342 | 146.2 | 0.02
2022-10-25 | <0,003 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 5.77 | 314 | 153.1 | 0.04
2022-11-29 | <0,003 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 5.59 | 435 | 142.9 | <0,02
2022-12-23 | 0.004 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 5.96 | 309 | 137.2 | 0.02
2023-01-13 | <0,003 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 5.84 | 238 | 138.4 | 0.02
2023-02-11 | 0.009 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 5.87 | 328 | 122.3 | 0.02
2023-03-16 | <0,003 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 5.96 | 360 | 193.5 | 0.03
2023-04-03 | <0,003 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 5.86 | 334 | 139.7 | 0.03
2023-05-02 | <0,003 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 5.29 | 320 | 169.7 | 0.04
2023-06-28 | <0,003 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 5.83 | 314 | 157.8 | 0.03
2023-07-27 | <0,003 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 5.82 | 352 | 170.8 | 0.05
2023-08-21 | <0,003 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 5.73 | 273 | 151 | <0,02
2023-09-15 | <0,003 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 5.61 | 288 | 101.2 | <0,02
2023-10-20 | <0,003 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 5.83 | 305 | 113.5 | <0,02
2023-11-09 | <0,003 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 6.1 | 293 | 139.3 | 0.05
2023-12-04 | <0,003 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 5.6 | 293 | 126.1 | <0,02
2024-01-08 | <0,003 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 5.98 | 271 | 120.4 | 0.06
2024-02-02 | <0,003 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 6.37 | 298 | 118.3 | 0.03
2024-03-06 | <0,003 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 5.93 | 295 | 144.7 | 0.02
2024-04-23 | <0,003 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 5.56 | 295 | 149.1 | 0.04
2024-05-08 | <0,003 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 5.63 | 361 | 165.4 | 0.04
2024-06-14 | <0,003 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 5.71 | 19 | 134.4 | 0.04
2024-07-05 | <0,003 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 5.76 | 2006 | 152.3 | <0,02

## MCB 2012
QUALIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS - MCB 2012
Data | Arsênio Solúvel (mg/L) | Cobalto Solúvel (mg/L) | Cobre Solúvel (mg/L) | Cromo Solúvel (mg/L) | pH | Sólidos Totais Dissolvidos (mg/L) | Sulfato (mg/L) | Zinco Solúvel (mg/L)
2021-07-23 | 0.011 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 7.08 | 330 | 98 | <0,02
2021-08-23 | <0,010 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 7.15 | 331 | 92.9 | <0,02
2021-09-17 | 0.012 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 7.12 | 331 | 95 | <0,02
2021-10-26 | 0.013 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 7.26 | 345 | 98.2 | <0,02
2021-11-23 | 0.016 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 6.92 | 279 | 90.2 | <0,02
2021-12-21 | 0.015 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 7.33 | 350 | 80.8 | <0,02
2022-01-27
2022-02-22
2022-03-20
2022-04-15
2022-05-23
2022-06-10
2022-07-14
2022-08-23 | 0.012 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 6.99 | 319 | 100 | <0,02
2022-09-27 | 0.016 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 6.99 | 338 | 93.8 | <0,02
2022-10-25 | 0.003 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 7.08 | 101.8 | 7.08 | <0,02
2022-11-29 | 0.016 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 7.02 | 415 | 93.7 | <0,02
2022-12-23 | 0.016 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 7.19 | 337 | 93.3 | <0,02
2023-01-13 | 0.014 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 7.4 | 327 | 92.8 | <0,02
2023-02-11 | 0.014 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 7.06 | 313 | 78 | <0,02
2023-03-16 | 0.014 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 7.35 | 348 | 87.8 | <0,02
2023-04-03 | 0.015 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 7.41 | 323 | 74.9 | <0,02
2023-05-02 | 0.012 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 6.42 | 332 | 100.9 | <0,02
2023-06-28 | 0.01 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 6.91 | 366 | 84.7 | <0,02
2023-07-27 | 0.013 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 6.82 | 380 | 119.6 | <0,02
2023-08-21 | 0.009 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 7.07 | 302 | 6.3 | <0,02
2023-09-15 | 0.012 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 6.94 | 331 | 78.8 | <0,02
2023-10-20 | 0.011 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 7.12 | 363 | 90 | <0,02
2023-11-09 | 0.011 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 6.92 | 349 | 111.9 | <0,02
2023-12-04 | 0.013 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 5.8 | 334 | 97.7 | 0.03
2024-01-08 | 0.012 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 6.98 | 324 | 89.9 | 0.03
2024-02-02 | 0.012 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 7.5 | 346 | 97.7 | <0,02
2024-03-08 | 0.01 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 6.87 | 344 | 104.9 | <0,02
2024-04-23 | 0.01 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 6.84 | 318 | 102.5 | <0,02
2024-05-16 | 0.011 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 7.23 | 412 | 114.1 | <0,02
2024-06-14 | 0.012 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 7.03 | 365 | 103.2 | <0,02
2024-07-05 | 0.01 | <0,02 | <0,007 | <0,02 | 7.02 | 41 | 120.6 | <0,02